ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т

Название: ………………………………...Питательная среда для транспортировки

вирусов жидкая, стерильная

Каталожный номер: ……. . . . . . . . . . . . . 1.3.30.

Серия: …………………………………….20-22

Дата выпуска: ………………………….....02.12.2020 г.

Количество: ……………………………....100 мл

Внешний вид: …………………………….Прозрачная жидкость красновато-оранжевого

цвета без опалесценции и осадка

Стерильность:……………………………..Стерильная

рН: …………………………………………7,1 - 7,5

Применение:………………………………Для транспортировки и хранения вирусов,

биоптатов и соскобов эпителиальных клеток

со слизистых оболочек верхних дыхательных

путей, цервикального канала, уретры,

влагалища и других локализаций с целью

последующего выявления возбудителей

инфекционных заболеваний методом

полимеразной цепной реакции (ПЦР)

Условия хранения: ………………………. От +2 до + 8 º С

Срок годности:…………………………….2 года

Начальник  ОБТК                                                              Невешкина П.С.

«16» декабря 2020 г.