ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
        тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 22 – 44 Наименование продукции по НТД: Питательная среда RPMI-1640 жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная Номер серии: R-22-08 GS Объем серии, л: 250 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.3.4.7. – 450 ПЭТ Дата изготовления продукции: 28.06.22 Срок годности до: 28.12.23 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-004-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 28.06.22 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 04.07.22 рН От 7,1 до 7,5 7,2 04.07.22 Буферная емкость (мл) Не менее 4,5 4,5 05.07.22-19.07.22 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 28.06.22-19.07.22 Специфическая активность Для культур клеток Vero (B): формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток Vero (В): формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации-2,0 28.06.22 Упаковка Согласно НД Соответствует 28.06.22 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:____________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «19» июля 2022 г.