ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 22 – 48 Наименование продукции по НТД: Питательная среда ДМЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), глюкоза 4,5 г/л, стерильная Номер серии: ДМ-22-07 НS Объем серии, л: 200 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.3.5.4. – 450 ПЭТ Дата изготовления продукции: 07.07.22 Срок годности: до 07.01.24 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-003-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 07.07.22 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 12.07.22 рН От 7,1 до 7,5 7,32 12.07.22 Буферная емкость (мл) Не менее 7,0 7,1 14.07.22-28.07.22 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 07.07.22-28.07.22 Специфическая активность | Для культур клеток типа М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на - 4 сутки; индекс пролиферации – 2,0 07.07.22 Упаковка Согласно НД Соответствует 07.07.22 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:_______________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «28» июля 2022 г. |
| --- | --- |