ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 83/1 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы для культур клеток, жидкая, стерильная, инактивированная Номер серии: Э-23-17/1 R Объем серии, л: 10 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.4.1.3. – 500 ПЭТ Дата изготовления продукции: 12.10.23 Срок годности: 5 лет при температуре от -10˚С до -20º С Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 12.10.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 16.10.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 16.10.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,296 16.10.23 рН От 7,0 до 8,0 7,32 16.10.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 38,85 16.10.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,32 19.10.23-02.11.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует | 16.10.23-07.11.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 16.10.23-07.11.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 16.10.23-07.11.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 12.10.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 12.10.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Примечание: В связи с тем, что для инактивации сыворотка крови плодов коровы подвергается нагреванию при температуре 56 ˚С в течение 30 минут, возможно выпадение осадка или легкое помутнение при сохранении стерильности. Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «07» ноября 2023 г. |
| --- | --- |