ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 61 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы для культур клеток, с ультранизким содержанием эндотоксина, жидкая, стерильная Номер серии: Э-23-10 R Low Объем серии, л: 57 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.8.7. – 500 ПЭТ Кат. № 1.1.8.8. – 100 ПЭТ Дата изготовления продукции: 06.07.23 Срок годности: 5 лет при температуре от -10 до -20º С Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации | Результаты испытаний 06.07.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 10.07.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 10.07.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,291 10.07.23 рН От 7,0 до 8,0 7,42 10.07.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 39,15 10.07.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,365 12.07.23-26.07.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 12.07.23-08.08.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 12.07.23-08.08.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 12.07.23-08.08.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 14.07.23 Количественное содержание бактериальных эндотоксинов Содержание эндотоксинов – менее 0,5 ЕЭ/мл (кинетический турбидиметрический тест (Метод С) Соответствует 06.07.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 06.07.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «08» августа 2023 г. |
| --- | --- |