ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….........................Калия хлорид (для приготовления 100 мл 0.075М раствора) ( Серия: …………………………………………………..19-01 Дата выпуска: …………………………..........................06.02.2019 г. Производитель: ………………………………………...Panreac Количество: …………………………………………….0,56 г/фл Внешний вид: ……………………………......................белый порошок Остаточная влажность: …………………......................не более 5 % Содержание основного вещества:…………………….более 99,0 % Условия хранения: …………………………………….при комнатной температуре Срок годности:………………………………………….5 лет Назначение:……………………………………………..Применяется в качестве реагента в лабораторных исследованиях. Начальник ОБТК Невешкина П.С. «08» февраля 2019 г.