ООО «Русмедбио»

195269,Санкт-Петербург,а/я25
        тел.: (812) 640-44-50

E-mail: Info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Таблетки фосфатно-солевого буфера

Каталожный номер: 2.1.1.

Количество: 500 штук

Серия №: 069

Годен до: ноябрь 2028 г.

Условия хранения: при комнатной температуре

Назначение: только для in vitro диагностики

Результаты анализа

| Показатель | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Таблетки белого цвета | Соответствует |
| Средняя масса таблеток, г | 1,028±0,05 | Соответствует |
| рН раствора при 25˚С | 7,4±0,2 | Соответствует |
| Время растворения при перемешивании, не более | 30 минут | Соответствует |

Приготовление: для приготовления 0,01 М фосфатно-солевого буфера с 0,137 моль/л NaCl и 0,0027 моль/л KCl, 1 таблетку растворить в 100 мл дистиллированной воды.

Генеральный директор                                                                                                    Горностаев В.С.