ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н 
тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 47 Наименование продукции по НТД: Питательная среда α - МЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная Номер серии: АМ-19-02 M Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 04.07.19 Срок годности: до 04.01.21 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-002-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 80С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 04.07.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 05.07.19 рН От 7,1 до 7,5 7,2 05.07.19 Буферная емкость (мл) Не менее 4,2 4,3 12.07.19-26.07.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 11.07.19-26.07.19 Специфическая активность Для культур диплоидных клеток человека М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на - 3 сутки; индекс пролиферации - 2,4 04.07.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 04.07.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:__________Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «26» июля 2019 г.