ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 29 Наименование продукции по НТД: Питательная среда α - МЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная Номер серии: АМG-19-01 G Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 30.04.19 Срок годности: до 30.10.20 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-002-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 30.04.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 06.05.19 рН От 7,1 до 7,5 7,18 06.05.19 Буферная емкость (мл) Не менее 4,2 4,2 14.05.19-28.05.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 14.05.19-10.06.19 Специфическая активность | Для культур диплоидных клеток человека М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на – 4 сутки; индекс пролиферации - 2,0 14.05.19-10.06.19 Дополнительная специфическая активность Поддержание роста мезенхимальных стволовых клеток Соответствует 30.04.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 30.04.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:__________Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «10» июня 2019 г. |
| --- | --- |