

ПАСПОРТ

**ХЕПЕС для культур клеток**

# Серия N° : Артикул N° : Дата валидации : Срок годности : Хранение :

M11028P5455 P5455

13 / 01 / 2015

10 / 12 / 2017

Комнатная температура

Cailleau Laura Quality Service

# Date :



02/06/2014

|  |
| --- |
| **Профиль качества** |
| **Тесты** | Методы | Единицы | Спецификации | Результаты |
| Проявлениеколичество (сухое вещество) |  | % | Белесый порошок>= 99.0 |  101.5 |

|  |
| --- |
| **Химические параметры** |
| **Тесты** | Методы | Единицы | Спецификации | Результаты |
| Хлорид |  | % | <= 0.01 | <= 0.005 |
| Тяжелые металлы | % | <= 0.001 | <= 0.0001 |
| Потери при сушке | % | <= 1.0 | < 0.01 |
| Натрий | % | <= 0.10 | <= 0.005 |
| Сульфат | % | <= 0.05 | <= 0.005 |

BIOWEST SAS - Rue de la Caille - 49340 Nuaillé - France - [www.biowest.net](http://www.biowest.net/) Tel. : +33 (0)2 41 46 42 42 Fax : +33 (0)2 41 46 40 50 - email : biowest@biowest.net

R.C. ANGERS B 341 853 554 - EORI FR 341 853 554 00044 -Code APE 2120Z

# Page 1 / 1