ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19–41 Наименование продукции по НТД: Питательная среда ДМЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), глюкоза 1 г/л, стерильная» Номер серии: ДМ1-19-04 Н Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 14.06.19 Срок годности до: 14.12.20 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-003-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 14.06.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 17.06.19 рН От 7,1 до 7,5 7,28 17.06.19 Буферная емкость (мл) Не менее 7,0 7,2 21.06.19-05.07.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 19.06.19-08.07.19 Специфическая активность Для культур клеток типа М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на - 3 сутки; индекс пролиферации - 2,25 14.06.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 14.06.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:_____________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. « 09 » июля 2019 г.