ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

ПАСПОРТ Раствор Дальбекко (DPBS) стерильный Номер серии: 15-04 Дата изготовления продукции: 30.04.15 Срок годности: 2 года Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С в защищенном от света месте Наименование показателя Результаты испытаний Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, опалесценции и осадка Прозрачность, цветность, I/см 1,3х10-4 рН 7,42 Буферная емкость, мл 1,8 Хлор-ион, г/л 4,7 Стерильность Стерильный Начальник ОБТК П.С.Невешкина « 20 » мая 2015 г.