,

ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

ПАСПОРТ Наименование продукции по НТД: Раствор Дальбекко (DPBS) 1-кратный полный (с ионами Са2+ и Mg2+) стерильный Каталожный номер: 1.2.4.8. Номер серии: 19-04 Объем серии, л: 310 Объем продукции во флаконе, мл: 500 Дата изготовления продукции: 16.07.19 Срок годности: до 16.07.21 Условия транспортировки и хранения: при температуре от 2 до 8 0 С в защищенном от света месте. Нарушение температурного режима транспортировки и хранения может привести к выпадению осадка в виде хлопьев! Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед.измерения) Результаты испытаний 16.07.19 Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, опалесценции и осадка 16.07.19 Прозрачность,цветность,1/см 1,3х10-4 17.07.19 рН 7,40 17.07.19 Буферная емкость,мл 1,7 17.07.19 Хлор-ион,г/л 4,7 19.07.19- 02.08.19 Стерильность Стерильный 16.07.19 Упаковка Соответствует НД 16.07.19 Маркировка Соответствует НД Начальник ОБТК Невешкина П.С. « 04 » августа 2019 г.