ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

ПАСПОРТ Наименование продукции: Среда Шенка - Хильдебранта 20 Х раствор макроэлементов Каталожный №: 1.3.014 Номер серии: 14-01 Объем серии, л: 5 Объем продукции во флаконе, мл: 250 Годен до: май 2016 г. Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Наименование показателей Результаты испытаний Внешний вид Прозрачная жидкость без опалесценции и осадка рН 3,94 Стерильность Соответствует Упаковка Соответствует Маркировка Соответствует Начальник ОБТК П.С.Невешкина « 16 » мая 2014 г.