ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

| ПАСПОРТ Наименование продукции: Среда Шенка - Хильдебранта 100 Х раствор витаминов Каталожный №: 1.3.013. Номер серии: 14-01 Объем серии, мл: 500 Объем продукции во флаконе, мл: 50 Годен до: октябрь 2016г. Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Наименование показателей (ед. измерения) Результаты испытаний Внешний вид Прозрачная жидкость без опалесценции и осадка рН 4,21 Стерильность Соответствует Упаковка Соответствует Маркировка | Соответствует Начальник ОБТК П.С.Невешкина « 27 » октября 2014 г. |
| --- | --- |