ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 16 Наименование продукции по НТД: Набор реагентов «Хенкса раствор» РУ: № ФСР 2008/03107 от 01 декабря 2008 года Номер серии: Х-19-01 Объем серии, л: 250 Объем продукции во флаконе, мл: 400, 500 Дата изготовления продукции: 28.02.19 Срок годности: до 28.02.20 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-006-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 28.02.19 Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость без опалесценции и осадка Соответствует 01.03.19 рН От 6,8 до 7,2 6,91 01.03.19 Буферная емкость, мл Не менее 0,26 1,05 06.03.19-20.03.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 28.02.19 Упаковка Согласно НД | Соответствует 28.02.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________Соответствует требованиям ТУ______________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «26» марта 2019 г. |
| --- | --- |