ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 65/1 Наименование продукции по НТД: Набор реагентов «Хенкса раствор» с феноловым красным РУ: № ФСР 2008/03107 от 01 декабря 2008 года Номер серии: Х-19-02/1 Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 500 Дата изготовления продукции: 13.09.19 Срок годности: до 13.09.20 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-006-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 13.09.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 16.09.19 рН От 6,8 до 7,2 6,87 16.09.19 Буферная емкость, мл Не менее 0,26 1,3 24.09.19-08.10.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 13.09.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 13.09.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _______________ Соответствует требованиям ТУ_______________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «08» октября 2019 г.