ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….....................Среда для лимфоцитов LIMKAR-Biol-05 жидкая стерильная ( Каталожный номер: ………………………………….1.3.26. Серия: …………………………………………………19-01 Дата выпуска: …………………………........................01.04.2019 г. Количество: …………………………………………...16 пробирок по 5 мл Внешний вид: ……………………………....................замороженная в пробирке среда желтовато-белого цвета, в верхней части красноватого цвета в виде тонкого кольца Стерильность: …………………………………………Стерильная Применение:…………………………………………...Кариология В составе содержит:…………………………………...Фитогемагглютинин-П Специфическая активность:…………………………..Стимулирует деление лимфоцитов крови, митотический индекс не менее 14 Количество анализов:………………………………….16 Условия хранения: …………………………………….–18ºС, в темноте Срок годности:………………………………………….1 год Начальник ОБТК Невешкина П.С. «12» апреля 2019 г.