ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ………………………………........................Среда для лимфоцитов LIMKAR-Biol-200 жидкая стерильная ( Каталожный номер: …………………………………...1.3.28. Серия: …………………………………………………..19- Дата выпуска: …………………………..........................01.04.2019 г. Количество: …………………………………………….200 мл Внешний вид: ……………………………......................Замороженная во флаконе среда желтовато-белого цвета Стерильность: ………………………………………….Стерильная Применение:…………………………………………….Кариология В составе содержит: ……………………………………Фитогемагглютинин-П Специфическая активность: …………………………...Стимулирует деление лимфоцитов крови, митотический индекс не менее 14 Количество анализов: …………………………………..40 Условия хранения: ……………………………………..-18ºС, в темноте Срок годности:…………………………………………..1 год Рекомендации по аликвотированию:…………перед использованием разморозить, разлить по 5 мл в конические пробирки на 15 мл, заморозить. Допускается размораживание/замораживание не более двух раз. Начальник ОБТК Невешкина П.С. « » 2019 г.