ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 60 Наименование продукции по НТД: Набор реагентов «Питательная среда Игла МЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная» РУ: № ФСР 2008/03105 от 1 декабря 2008 года Номер серии: М-19-09 М Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 29.08.19 Срок годности: до 29.02.21 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-002-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 29.08.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 30.08.19 рН От 7,1 до 7,5 7,44 30.08.19 Буферная емкость (мл) Не менее 4,2 4,3 06.09.19-20.09.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 06.09.19-26.09.19 Специфическая активность Для культур диплоидных клеток человека М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. ФЛЭЧ104,формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации- 2,2 29.08.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 29.08.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:_________Соответствует требованиям ТУ_______________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «26» сентября 2019 г.