ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19-57 Наименование продукции по НТД: Питательная среда Игла МЕМ жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), с двойным набором аминокислот, стерильная Номер серии: М2-19-07 G Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 23.08.19 Срок годности: до 23.02.21 Испытания (анализы) проведены по ТУ-9385-002-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 23.08.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 26.08.19 рН От 7,1 до 7,5 7,26 26.08.19 Буферная емкость (мл) Не менее 4,2 4,3 06.09.19-20.09.19 Стерильность | Препарат должен быть стерильным Соответствует 30.08.19-24.09.19 Специфическая активность Для культур клеток типа М-22: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток М-22: формирование монослоя на 4- сутки; индекс пролиферации -2,0 23.08.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 23.08.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:___________Соответствует требованиям ТУ____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «24» сентября 2019 г. |
| --- | --- |