ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 61 Наименование продукции по НТД: Набор реагентов «Питательная среда RPMI-1640 жидкая, со стабильным глутамином (аланил-глутамином), стерильная» РУ: № ФСР 2008/03101 от 01 декабря 2008 года Номер серии: R-19-04 G Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: 50, 450 Дата изготовления продукции: 30.08.19 Срок годности до: 30.02.21 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-004-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 30.08.19 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 02.09.19 рН От 7,1 до 7,5 7,17 02.09.19 Буферная емкость (мл) Не менее 4,5 4,6 06.09.19-20.09.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 10.09.19-27.09.19 Специфическая активность Для культур клеток Vero (B): формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. | Культура клеток Vero (В): формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации-2,0 30.08.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 30.08.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:____________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «27» сентября 2019 г. |
| --- | --- |