ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 18 – 90 Наименование продукции по НТД: Питательная среда ДМЕМ/F-12 (1:1) с L – глутамином, жидкая Номер серии: ДF-18-08 G Объем серии, л: 250 Объем продукции во флаконе, мл: 450 Дата изготовления продукции: 06.12.18 Срок годности: до 06.12.19 Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-003-13175637-2008 Условия хранения: хранить при температуре от 2 до 8 0 С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 06.12.18 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 07.12.18 рН От 7,1 до 7,5 7,13 07.12.18 Буферная емкость (мл) Не менее 4,5 4,6 13.12.18-27.12.18 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 13.12.18-09.01.19 Специфическая активность Для культур клеток типа М-22, ЛЭЧ-Т: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ЛЭЧ-Т: формирование монослоя на - 4 сутки; индекс пролиферации - 2,0 06.12.18 Упаковка Согласно НД Соответствует 06.12.18 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение:____________Соответствует требованиям ТУ___________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. « 09 » января 2019 г.