ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 25 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы жидкая для культур клеток стерильная Номер серии: Э-23-02 Н Объем серии, л: 96 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.4.1. – 500 ПЭТ Дата изготовления продукции: 21.03.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС - 20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 21.03.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 24.03.23 Подлинность | Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 24.03.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,164 24.03.23 рН От 7,0 до 8,0 7,47 24.03.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 32,52 24.03.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,23 24.03.23-07.04.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 22.03.23- 12.04.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 22.03.23- 12.04.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 22.03.23- 12.04.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 21.03.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 21.03.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «12» апреля 2023 г. |
| --- | --- |