ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
          тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 10 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы жидкая для культур клеток стерильная Номер серии: Э-23-01 Cyt Объем серии, л: 5 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.4.9. – 5 ПЭТ Дата изготовления продукции: 07.02.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 07.02.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 10.02.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 10.02.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,157 10.02.23 рН От 7,0 до 8,0 7,49 10.02.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 36,4 10.02.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 | 0,244 09.02.23-23.02.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 09.02.23-06.03.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 09.02.23-06.03.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 09.02.23-06.03.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 07.02.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 07.02.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «06» марта 2023 г. |
| --- | --- |