ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 29 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы жидкая для культур клеток стерильная Номер серии: Э-23-03 SС Объем серии, л: 66 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.8.1. – 500 ПЭТ Дата изготовления продукции: 04.04.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 04.04.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 07.04.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 07.04.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,291 07.04.23 рН От 7,0 до 8,0 7,42 07.04.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 39,15 07.04.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,365 07.04.23-21.04.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 07.04.23-28.04.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов | Соответствует 07.04.23-28.04.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 07.04.23-28.04.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 07.04.23-28.04.23 Дополнительная специфическая активность Поддержание роста мезенхимальных стволовых клеток из костного мозга и жировой ткани человека и животных. Соответствует 04.04.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 04.04.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ _______________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «28» апреля 2023 г. |
| --- | --- |