ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА Наименование продукции по НТД: Раствор Эрла Номер серии: 18-01 Объем серии, л: 100 Объем продукции во флаконе, мл: 400 Дата изготовления продукции: 28.02.18 Срок годности: до 28.02.20 Испытания (анализы) проведены по НТД Условия хранения: хранить при комнатной температуре Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 28.02.18 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Соответствует 28.02.18 рН От 6,8 до 7,2 7,15 28.02.18 Буферная емкость, мл Не менее 0,26 4,51 28.02.18- 12.03.18 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 28.02.18 Упаковка Согласно НД Соответствует 28.02.18 Маркировка Согласно НД | Соответствует Заключение: _______________ Соответствует требованиям ТУ_______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ И.о. начальника ОБТК Е.И.Машкова « 12» марта 2018 г. |
| --- | --- |