ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 74 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови плодов коровы для культур клеток Fetal-Biol research grade жидкая стерильная Номер серии: Э-23-13 FK Объем серии, л: 80 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.8.10. – 100 ПЭТ Дата изготовления продукции: 19.09.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-008-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 19.09.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 20.09.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 20.09.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,43 20.09.23 рН От 7,0 до 8,0 7,3 20.09.23 Белок, (г/л) От 20,0 до 50,0 33,22 20.09.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,175 25.09.23-09.10.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 20.09.23-12.10.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 20.09.23-12.10.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 20.09.23-12.10.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 3 сутки; индекс пролиферации – 2,0 19.09.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 19.09.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «12» октября 2023 г.