ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….... Гентамицин (тестирован на клеточных культурах) Серия: ……………………………………...18-01 Дата выпуска: ………………………….......01.11.2018 г. Количество: ………………………………..50 мг/фл Внешний вид: ……………………………...порошок белого цвета Остаточная влажность: …………………....не более 5 % Рекомендации:……………………………...выраженная антимикробная активность при концентрации 50 мкг/мл Стерильность:………………………………стерильный, γ- облучение Условия хранения: ………………………...от 2 до 8 0 С Годен до:……………………………............01.11.2020 г. Назначение:…………………………………Для использования в качестве лабораторного реактива в научных исследованиях, не является лекарственным средством и фармацевтической субстанцией, не для ветеринарии, не содержит этилового спирта. Начальника ОБТК Невешкина П.С. «30» ноября 2018 г.