ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

ПАСПОРТ Наименование продукции: Хелат железа,100 Х раствор Каталожный №: 1.3.006 Номер серии: 18-01 Объем серии, л: 2 Объем продукции во флаконе, мл: 50 Годен до: март 2020 г. Условия хранения: хранить при температуре +40 С, в темноте. Наименование Показателей (ед. измерения) Результаты испытаний Внешний вид Прозрачная жидкость желтого цвета без опалесценции и осадка рН 4,25 Стерильность Соответствует Упаковка Соответствует Маркировка Соответствует И.о. начальника ОБТК Е.И.Машкова « 02» марта 2018г.