ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru, www.biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….....Ингибитор трипсина из плодов сои Каталожный номер: ………………………1.4.003 Серия: ……………………………………...17-01 Дата выпуска: …………………………......24.03.17 г. Стерильность:……………………………...стерильный Количество:………………………………...на 10 мл 10-ти кратного раствора Квалификация:…………………………….“для культур клеток” Назначение:……………………………….. для нейтрализации активности трипсина Условия хранения: ………………………...хранить при температуре - 20 0 С Срок годности:……………………………..3 года Рекомендации по использованию: содержимое флакона развести в 100 мл любого стерильного раствора, содержащего физиологические концентрации солей (раствор Хенкса, Эрла, DPBS и т.д.). Аликвотировать по необходимым для однократного использования объемам, заморозить. Для инактивации трипсина смешать равные объемы содержащей трипсин клеточной суспензии и раствора ингибитора трипсина, центрифугировать 1500 об/мин 5 минут, после чего использовать клеточный осадок для пересева клеток без сыворотки или для других целей. И.о. начальника ОБТК Н.С. Макшанова «29» марта 2017 г.