ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

ПАСПОРТ 2,4 – ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНАЯ КИСЛОТА Номер серии: 15-01 Производитель: ALDRICH Молекулярный вес: 221,04 Формула: С8Н6Cl2O3 Годен до: август 2017 г. Условия хранения: в сухом, защищенном, холодном месте РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА Наименование показателя Норма Результаты анализа Внешний вид Белый, светло желтый или светло коричневый порошок Светло желтый Минимальное содержание основного вещества, % > 96,5 98 Температура плавления, 0С 141 Соответствует Начальник ОБТК П.С.Невешкина « 01 » августа 2014 г.