ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 43 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая бычья стерильная Номер серии: Б-23-10 В Объем серии, л: 50 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.10.5. – 500 ПЭТ Дата изготовления продукции: 16.06.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-007-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) | Требования нормативной документации Результаты испытаний 16.06.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании Соответствует 22.06.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 22.06.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,28 22.06.23 рН От 7,4 до 8,2 | 7,53 22.06.23 Белок, (г/л) От 60,0 до 80,0 72,8 22.06.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,44 19.06.23-03.07.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 20.06.23-13.07.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 20.06.23-13.07.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 20.06.23-13.07.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 4 сутки; индекс пролиферации –2,0 16.06.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 16.06.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «13» июля 2023 г. |
| --- | --- | --- |