ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург,  а/я 25
             тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 69 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови крупного рогатого скота для культур клеток жидкая стерильная Номер серии: Б-23-08 В Объем серии, л: 107 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.1.2. – 200 ПЭТ Дата изготовления продукции: 05.09.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-007-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 05.09.23 Внешний вид Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании Соответствует | 11.09.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 7 минут в разведении 1:1000 Соответствует 11.09.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,223 11.09.23 рН От 7,4 до 8,2 7,48 11.09.23 Белок, (г/л) От 60,0 до 80,0 | 75,44 11.09.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,362 07.09.23-21.09.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 07.09.23-29.09.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 07.09.23-29.09.23 Токсичность Препарат не должен проявлять цитотоксичности Соответствует 07.09.23-29.09.23 Специфическая активность Для культур клеток типа ЛЭЧ, ЛЭК или диплоидных клеток кожно-мышечной ткани эмбриона человека: формирование монослоя на 3-4 сут; индекс пролиферации после 5 пассажа не менее 2,0. Культура клеток ФЛЭЧ: формирование монослоя на – 4 сутки; индекс пролиферации –2,0 05.09.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 05.09.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________Соответствует требованиям ТУ_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «29» сентября 2023 г. |
| --- | --- | --- |