ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
        тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 58 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови лошади нормальная для культивирования микоплазм на питательных средах жидкая стерильная Номер серии: Л-23-05 Объем серии, л: 47 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.5.2. – 100 ПЭТ Дата изготовления продукции: 11.07.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-009-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 11.07.23 Внешний вид Прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета. При хранении допускается изменение цвета до коричневатого; появление опалесценции, помутнения и мелкодисперсного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 17.07.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 5 минут в разведении 1:1000 Соответствует 17.07.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,347 17.07.23 рН От 7,0 до 8,5 7,44 17.07.23 Белок, (г/л) От 50,0 до 86,0 63,53 17.07.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,446 12.07.23-26.07.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 12.07.23-28.07.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 12.07.23-19.07.23 Специфическая активность Визуальное обнаружение роста стандартного образца штамма Mycoplasma arginini (G 230) в разведении 10-7 не позднее 7 суток при температуре от 35 до 370 С Соответствует 11.07.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 11.07.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Дополнительно, сыворотка проверена на токсигенность и может быть использована для бактериологических работ. Заключение: ____________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «31» июля 2023 г.