ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25
        тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 23 – 64 Наименование продукции по НТД: Сыворотка крови лошади нормальная для культивирования микоплазм на питательных средах жидкая стерильная Номер серии: Л-23-06 Объем серии, л: 95 Объем продукции во флаконе, мл: Кат. № 1.1.5.3. – 100 ПЭТ Дата изготовления продукции: 22.08.23 Срок годности: 5 лет при температуре -10ºС -20ºС Испытания (анализы) проведены по ТУ 9385-009-13175637-2008 Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 22.08.23 Внешний вид Прозрачная жидкость желтовато-оранжевого цвета. При хранении допускается изменение цвета до коричневатого; появление опалесценции, помутнения и мелкодисперсного осадка, разбивающегося при встряхивании. Соответствует 28.08.23 Подлинность Образование четкого кольца преципитации в течение не более 5 минут в разведении 1:1000 Соответствует 28.08.23 Прозрачность (ед. оптич. плотности) Не более 0,45 0,308 28.08.23 рН От 7,0 до 8,5 7,43 28.08.23 Белок, (г/л) От 50,0 до 86,0 57,92 28.08.23 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,5 0,423 25.08.23-08.09.23 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 23.08.23-11.09.23 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм и вирусов Соответствует 25.08.23-01.09.23 Специфическая активность Визуальное обнаружение роста стандартного образца штамма Mycoplasma arginini (G 230) в разведении 10-7 не позднее 7 суток при температуре от 35 до 370 С Соответствует 22.08.23 Упаковка Согласно НД Соответствует 22.08.23 Маркировка Согласно НД Соответствует Дополнительно, сыворотка проверена на токсигенность и может быть использована для бактериологических работ. Заключение: ____________Соответствует требованиям ТУ__________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «11» сентября 2023 г.