ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65; 670-88-58; 670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….Иммерсионное масло Серия: ……………………………………18-01 Дата выпуска: …………………………...ноябрь 2018 г. Назначение: Используется для объективов микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, предназначенных для работы в видимой области спектра. Внешний вид: ……………………………прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком Вязкость кинематическая при 200С……1200 мм2/с Показатель преломления при 200С…….1,5156 Коэффициент пропускания масла………при 440 нм-97,0% при 540 нм-99,8% Условия хранения: ………………………в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше +200 С С Срок годности: …………………………...1,5 года Начальник ОБТК Невешкина П.С. «07» ноября 2018 года