ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………….... .Микобакт-Биол (100-кратный раствор для деконтаминации клеток от микоплазм и бактерий) Кат. №:……………………………………....1.4.01. Серия: ……………………………………….18-02 Дата выпуска:.…………………………........июнь 2018 г. Количество:………………………………….1мл/фл Внешний вид:.……………………………….бесцветная прозрачная жидкость Активное вещество:…………………………ципрофлоксацин 2мг/мл Стерильность:………………………………..стерильный Условия хранения: ………………………… .от 2 до 8 0 С, в темноте. Не замораживать! Срок годности:………………………………..3 года Назначение:………………………………..Применяется в качестве реагента в лабораторных исследованиях, не используется в качестве фармацевтической субстанции, пищевой добавки, не применяется в ветеринарии и медицине. Рекомендации по использованию: Микобакт-биол активен в отношении грам-положительных и грам-отрицательных бактерий, а также хламидий, микобактерий, широкого спектра микоплазм, нанобактерий и L-форм бактерий. Посев клеток проводят в смесь, содержащую 1 часть препарата Микобакт-Биол на 99 частей ростовой среды. Клетки выращивают несколько дней, контролируя морфологию клеток под микроскопом. При необходимости, возможна повторная обработка препаратом после культивирования клеток в течение нескольких пассажей без Микобакт-биол, чтобы избежать накопления резистентных к препарату форм микроорганизмов. И.о. начальника ОБТК Е.И.Машкова «09» июня 2018 г.