ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

| СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА Наименование продукции по НТД: Раствор Эрла Номер серии: Э-14-01 Объем серии, л: 100 Объем продукции во флаконе, мл: 400 Дата изготовления продукции: 22.05.14 Срок годности: до 22.05.16 Испытания (анализы) проведены по НТД Условия хранения: хранить при комнатной температуре Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 22.05.14 Внешний вид Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка | Соответствует 23.05.14 рН От 6,8 до 7,2 7,15 23.05.14 Буферная емкость, мл Не менее 0,26 4,51 23.05.14-06.06.14 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 22.05.14 Упаковка Согласно НД Соответствует 22.05.14 Маркировка Согласно НД | Соответствует Заключение: _______________ Соответствует требованиям ТУ_______________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК П.С.Невешкина « 09» июня 2014 г. |
| --- | --- | --- |