ООО «БиолоТ» РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25 тел./факс: (812) 640-44-50 E-mail: info@biolot.ru П А С П О Р Т К А Ч Е С Т В А Название:……………………………..Набор реагентов «Питательная среда для транспортировки вирусов» Форма выпуска:……………………..Форма 3 включает «Питательную среду для транспортировки вирусов» объемом 1 мл, 50 пробирок. Каталожный номер:………………...1.3.30.1. Номер серии:…………………………20-10 Дата выпуска:......................................14.05.2020 г. Внешний вид:………………………..Прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опалесценции и осадка Стерильность:……………………….Стерильная рНрН: …………………………….………7,1 - 7,5 Область применения:………………Для транспортировки и хранения вирусов, биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистых оболочек верхних дыхательных путей, цервикального канала, уретры, влагалища и других локализаций с целью последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Условия хранения: …………………от +2 до + 8 º С Срок годности:……………………….2 года Начальник ОБТК Невешкина П.С. «10» июня 2020 г.