ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 670-88-65;670-88-58;670-88-92

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………...Вода для растворов (деионизированная) Каталожный номер:……………………1.2.5.4 Внешний вид:………………………… Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, опалесценции и осадка Количество: ……………………………1000 мл Серия: …………………………………..18-01 Дата выпуска: ………………………….13.04.18 г. Стерильность:.……………….. ………..нестерильно Сопротивление (МОм·см)……………..18,2 Квалификация:…………………………для растворов, питательных сред Срок годности:…………………………1 год Примечание: Вода получена на установке Milli-Q Reference фирмы Millipore, что позволяет использовать её для культур клеток. И.о. начальника ОБТК Е.И.Машкова « 13» апреля 2018 г.