ООО «БиолоТ»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

П А С П О Р Т Название: ……………………………...Вода для питательных сред, культур клеток деионизированная, стерильная Каталожный №:………………………..1.2.10. Внешний вид:………………………….Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, опалесценции и осадка Количество: ……………………………10 мл Серия: ………………………………….19-02/1 Дата выпуска: ………………………….28.06.19 г. Стерильность: ………………………….Стерильно Сопротивление (МОм·см)……………..18,2 Квалификация:…………………………для питательных сред, культур клеток Срок годности:…………………………2 года Начальник ОБТК Невешкина П.С. «19» июля 2019 г.