ООО «БиолоТ»

РФ, 191028, Санкт-Петербург, 
Фурштатская ул, д. 19, пом. 35-Н

тел./факс: (812) 640-44-50

E-mail: info@biolot.ru

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19 – 64 Наименование продукции по НТД: «Сыворотка цыплячья жидкая, из импортного сырья, стерильная» Номер серии: 19-01 Объем серии, л: 5,0 Объем продукции во флаконе, мл: 100 Дата изготовления продукции: 23.09.19 Срок годности: 1 год при температуре от 2 до 8 º С; 2 года при температуре от -10 до -20º С Дата испытаний (анализов) Наименование показателей (ед. измерения) Требования нормативной документации Результаты испытаний 23.09.19 Внешний вид Жидкость бурого цвета. При хранении допускается появление опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка. Соответствует 24.09.19 рН От 7,9 ± 0,4 7,57 24.09.19 Белок, (г/л) От 32,5 ± 7,5 31,3 24.09.19 Гемоглобин, (г/л) Не более 0,8 0,73 23.09.19-07.10.19 Стерильность Препарат должен быть стерильным Соответствует 23.09.19-07.10.19 Стерильность Препарат не должен содержать микоплазм Соответствует 23.09.19 Упаковка Согласно НД Соответствует 23.09.19 Маркировка Согласно НД Соответствует Заключение: _________ Соответствует требованиям НД_____________________ __________________________________________________________________ Начальник ОБТК Невешкина П.С. «07» октября 2019 г.