ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Аммония ацетат

Производитель: Panreac

Назначение: для аналитики

Годен до: декабрь 2019 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 98,0 | 98,2 |
| рН 5 % раствора | 6,7 - 7,3 | 7,1 |
| Хлориды, % | Не более 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Сульфаты, % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитраты, % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.