ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Марганца (II) хлорид 4-водный

Производитель: Panreac

Годен до: июль 2019 г.

Назначение: для аналитики

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Кристаллы розового цвета | Соответствует |
| Сульфат, % | Не более 0,005 | Менее 0,005 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,0005 | Менее 0,0005 |

Ген. директор                                                                                        Горностаев В.С.