ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 670-88-57, -58, -65, -92

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Борная кислота

Производитель: Panreac

Молекулярный вес: 61,83

Формула: Н3ВО3

Назначение: фармакологическая чистота

Годен до: ноябрь 2020 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Порошок белого цвета | Соответствует |
| рН 3,3 % раствора | 3,8 – 4,8 | 3,804 |
| Остаток от сжигания (как SO4), % | Не более 0,1 | Менее 0,1 |
| Хлориды, % | Не более 0,002 | Менее 0,002 |
| Фосфаты, % | Не более 0,002 | Менее 0,002 |
| Сульфаты, % | Не более 0,045 | Менее 0,045 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,0015 | Менее 0,0015 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.