ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Сахароза (D-Сахароза)

2.4.11.

Производитель: AppliChem/Panreac

Годен до: февраль 2023 г

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белый порошок | Соответствует |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 99,0 | 99,3 |
| α 200С/D; 10 % , Н2О | +52,50 - +53,30 | +52,90 |
| Хлориды, % | Не более 0,01 | Менее 0,01 |
| Сульфаты, % | Не более 0,02 | Менее 0,02 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,0005 | Менее 0,0005 |
| As, % | Не более 0,0001 | Менее 0,0001 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.