ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 670-88-57, -58, -65, -92

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

PIPES

(1,4-пиперазиндиэтансульфоновая кислота)

Производитель: Panreac

Годен до: май 2017 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Минимальное содержание, % | Не менее 99,0 | 100,1 |
| Потери при сушке при 1050С, % | Не более 0,5 | 0,45 |
| Сульфаты, % | Не более 0,005 | Менее 0,005 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.