ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 640-44-50

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Буфер ТАЕ (50 Х)

Производитель: AppliChem

Годен до: октябрь 2021 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость | Соответствует |
| рН ( 200С ; Н2О ) | 8,5 ± 0,2 | 8,36 |

Ген. директор                                                                                         Горностаев В.С.