ООО «Росмедбио»

РФ, 195269, Санкт-Петербург, а/я 25

тел/факс: (812) 670-88-57, -58, -65, -92

www.rosmedbio.ru

E-mail: info@rosmedbio.ru

ПАСПОРТ

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат)

Производитель: AppliChem

Молекулярный вес: 288,38

Формула: С12Н25NaО4S

Назначение: для биохимии

Годен до: август 2017 г.

Условия хранения: при комнатной  температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

| Наименование показателя | Норма | Результаты анализа |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок | Соответствует |
| Минимальное содержание основного вещества, % | Не менее 99,0 | 99,1 |
| рН (10 %; Н2О; 250С) | 5,0-7,0 | 5,8 |
| Хлориды, % | Не более 0,05 | Менее 0,05 |
| Фосфаты, % | Не более 0,01 | Менее 0,01 |
| Тяжелые металлы, % | Не более 0,001 | Менее 0,001 |

Ген. директор                                                                             Горностаев В.С.